| PN 25/40 | STANDARDNA IZVEDBA STANDARD DESIGN |
| --- | --- |
| KUĆIŠTE BODY | GS-C25/ W.Nr. 1.0619 CAST STEEL GP240GH |
| UNUTARNJI DIJELOVI INNER PARTS | NEHRĐAJUĆI ČELIK STAINLESS STEEL |
| NAZIVNI OTVOR NOMINAL DIAMETER | DN 15-200 |
| NAZIVNI TLAK (bar) NOMINAL PRESSURE | PN 25/40 |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE | DO 4000C TO 4000C |
| SPAJANJE CONNECTION | PRIRUBNICA DIN 2501 FLANGES |

NAMJENA: VODA, PARA, ZRAK, INERTNI PLINOVI.

CONTENTS: WATER, STEAM, AIR, INERT GASES.

| DN | L 25/40 | H 25/40 | øD 25/40 | øK 25/40 | ød1 25/40 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 76 | 95 | 65 | 14 | 4 |
| 20 | 150 | 82 | 105 | 75 | 14 | 4 |
| 25 | 160 | 85 | 115 | 85 | 14 | 4 |
| 32 | 180 | 100 | 140 | 100 | 18 | 4 |
| 40 | 200 | 105 | 150 | 110 | 18 | 4 |
| 50 | 230 | 110 | 165 | 125 | 18 | 4 |
| 65 | 290 | 132 | 185 | 145 | 18 | 8 |
| 80 | 310 | 145 | 200 | 160 | 18 | 8 |
| 100 | 350 | 168 | 235 | 190 | 22 | 8 |
| 125 | 400 | 198 | 270 | 220 | 26 | 8 |
| 150 | 480 | 217 | 300 | 250 | 26 | 8 |
| 200 | 600 | 267 | 360/375 | 310/320 | 26/30 | 12 |