| PN | DN | øD | øK |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/40 | 10 | 90 | 60 |
|  | 15 | 95 | 65 |
|  | 20 | 105 | 75 |

STANDARDNE UGRADBENE DUŽINE CIJEVASTIH NIVOKAZA

| Redni broj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L mm | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |

| Lmax=2000 mm | B=L-22 mm | G=L-93 mm | V=L-120 mm |
| --- | --- | --- | --- |