| PN 6 | STANDARDNA IZVEDBA STANDARD DESIGN |  |
| --- | --- | --- |
| KUĆIŠTE BODY |  | GG-25/ W.Nr. 0.6025 CAST IRON EN-JL 1040 |
| UNUTARNJI DIJELOVI INNER PARTS |  | NEHRĐAJUĆI ČELIK STAINLESS STEEL |
| NAZIVNI OTVOR NOMINAL DIAMETER |  | DN 15-200 |
| NAZIVNI TLAK (bar) NOMINAL PRESSURE |  | PN 6 |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE |  | DO 3000C TO 3000C |
| SPAJANJE CONNECTION |  | PRIRUBNICA DIN 2501 FLANGES |

NAMJENA: VODA, PARA, ZRAK, INERTNI PLINOVI.

CONTENTS: WATER, STEAM, AIR, INERT GASES.

| DN | L | H | øD | øK | ød1 | n | masa weight kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 65 | 80 | 55 | 11 | 4 | 2,9 |
| 20 | 150 | 65 | 90 | 65 | 11 | 4 | 3,5 |
| 25 | 160 | 77 | 100 | 75 | 11 | 4 | 4,3 |
| 32 | 180 | 77 | 120 | 90 | 14 | 4 | 5,6 |
| 40 | 200 | 100 | 130 | 100 | 14 | 4 | 8 |
| 50 | 230 | 100 | 140 | 110 | 14 | 4 | 10 |
| 65 | 290 | 117 | 160 | 130 | 14 | 4 | 16 |
| 80 | 310 | 145 | 190 | 150 | 18 | 4 | 21 |
| 100 | 350 | 166 | 210 | 170 | 18 | 4 | 30 |
| 125 | 400 | 185 | 240 | 200 | 18 | 8 | 45 |
| 150 | 480 | 203 | 265 | 225 | 18 | 8 | 63 |
| 200 | 600 | 264 | 320 | 280 | 18 | 8 | 107 |