| PN 6 | STANDARDNA IZVEDBA STANDARD DESIGN |
| --- | --- |
| KUĆIŠTE BODY | GG-25/ W.Nr. 0.6025 CAST IRON EN-JL 1040 |
| UNUTARNJI DIJELOVI INNER PARTS | NEHRĐAJUĆI ČELIK STAINLESS STEEL |
| NAZIVNI OTVOR NOMINAL DIAMETER | DN 15-300 |
| NAZIVNI TLAK (bar) NOMINAL PRESSURE | PN 6 |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE | DO 3000C TO 3000C |
| SPAJANJE CONNECTION | PRIRUBNICA DIN 2501 FLANGES |

NAMJENA: VODA, PARA, ZRAK, INERTNI PLINOVI.

CONTENTS: WATER, STEAM, AIR, INERT GASES.

| DN | L | H | øD | øK | ød1 | n | masa weight kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 200 | 80 | 55 | 11 | 4 | 3 |
| 20 | 150 | 200 | 90 | 65 | 11 | 4 | 3,4 |
| 25 | 160 | 216 | 100 | 75 | 11 | 4 | 4,2 |
| 32 | 180 | 216 | 120 | 90 | 14 | 4 | 5,3 |
| 40 | 200 | 265 | 130 | 100 | 14 | 4 | 7,2 |
| 50 | 230 | 265 | 140 | 110 | 14 | 4 | 8,5 |
| 65 | 290 | 308 | 160 | 130 | 14 | 4 | 13.6 |
| 80 | 310 | 337 | 190 | 150 | 18 | 4 | 20,4 |
| 100 | 350 | 390 | 210 | 170 | 18 | 4 | 31 |
| 125 | 400 | 412 | 240 | 200 | 18 | 8 | 48 |
| 150 | 480 | 463 | 265 | 225 | 18 | 8 | 62,5 |
| 200 | 600 | 580 | 320 | 280 | 18 | 8 | 115 |
| 250 | 730 | 645 | 375 | 335 | 18 | 12 | 180 |
| 300 | 850 | 808 | 440 | 395 | 22 | 12 | 296 |