| PN 25/40 | STANDARDNA IZVEDBA STANDARD DESIGN |  |
| --- | --- | --- |
| KUĆIŠTE BODY |  | GS-C25/ W.Nr. 1.0619 CAST STEEL GP240GH |
| UNUTARNJI DIJELOVI INNER PARTS |  | NEHRĐAJUĆI ČELIK STAINLESS STEEL |
| NAZIVNI OTVOR NOMINAL DIAMETER |  | DN 15-200 |
| NAZIVNI TLAK (bar) NOMINAL PRESSURE |  | PN 25/40 |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE |  | DO 4000C TO 4000C |
| SPAJANJE CONNECTION |  | PRIRUBNICA DIN 2501 FLANGES |

NAMJENA: VODA, PARA, ZRAK, INERTNI PLINOVI.

CONTENTS: WATER, STEAM, AIR, INERT GASES.

| DN | L 25/40 | H 25/40 | øD 25/40 | øK 25/40 | ød1 25/40 | n 25/40 | masa weight kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 240 | 95 | 65 | 14 | 4 | 6 |
| 20 | 150 | 240 | 105 | 75 | 14 | 4 | 6,5 |
| 25 | 160 | 270 | 115 | 85 | 14 | 4 | 8 |
| 32 | 180 | 270 | 140 | 100 | 18 | 4 | 11 |
| 40 | 200 | 341 | 150 | 110 | 18 | 4 | 20,5 |
| 50 | 230 | 341 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20,5 |
| 65 | 290 | 405 | 185 | 145 | 18 | 8 | 28 |
| 80 | 310 | 457 | 200 | 160 | 18 | 8 | 55,4 |
| 100 | 350 | 491 | 235 | 190 | 22 | 8 | 58 |
| 125 | 400 | 569 | 270 | 220 | 26 | 8 | 79 |
| 150 | 480 | 639 | 300 | 250 | 26 | 8 | 105 |
| 200 | 600 | 775 | 360/375 | 310/320 | 26/30 | 12 | 165/195 |