| PN 16 | STANDARDNA IZVEDBA STANDARD DESIGN |
| --- | --- |
| KUĆIŠTE BODY | GG-25/WNr. 0.6025 CAST IRON EN-JL 1040 |
| UNUTARNJI DIJELOVI INNER PARTS | NEHRĐAJUĆI ČELIK STAINLESS STEEL |
| NAZIVNI OTVOR NOMINAL DIAMETER | DN 32-50-100 |
| NAZIVNI TLAK (bar) NOMINAL PRESSURE | PN 16 |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE | DO 300oC TO 300oC |

.

NAMJENA: VODA, PARA.

CONTENTS: WATER, STEAM.

| DN | øD | øK | ød | n | H | S1 | DN1 | øD1 | øK1 | ød1 | n1 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 370 | 110 | 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 100 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 533 | 145 | 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 125 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 4 | 513 | 175 | 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 175 |